РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

Об оснащении территорий общего пользования муниципального образования «Амосовского сельсовет» Медвенского района Курской области первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области и в целях оснащения территорий общего пользования в муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечни первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для территорий общего пользования, расположенных в границах муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района (Приложение 1), и средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (Приложение 2).

2.Признать утратившим силу постановления Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района:

- от 02.06.2017 № 81-па «Об утверждения Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района»;

- от 02.06.2017 № 84-па «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов».

3.Настоящее Постановление подлежит размещению на информационном сайте муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района в сети «Интернет».

Глава Амосовского сельсовета

Медвенского района                                                                          Т.В. Иванова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Амосовского сельсовета

Медвенского района

от №

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для территорий общего пользования, расположенных в границах

муниципального образования «Амосовский сельсовет»

Медвенского района Курской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 2 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 2 |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Амосовского сельсовета

Медвенского района

от №

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства тушения пожаров и противопожарного инвентаря |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушитель | Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м., лопата | Бочка с водой 0,2 куб.м и ведро | Багор, топор |
| 1 | Жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1* | - |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 3 | Сараи, бани, хозяйственные постройки | Группа построек | - | 1 | 1 | 1-1 |
| 4 | Открытые территории общего пользования | 100х100 кв. м. | - | 1 | 1* | - |

* - в летний период года