РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08. 2014 года                              № 89-па

Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области (прилагается).

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Амосовского сельсовета в сети «Интернет».

Глава Амосовского сельсовета                                                         Т.В. Иванова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Амосовского сельсовета

Медвенского района Курской области

от 29.08.2014 года № 89-па

СХЕМА

водоснабжения муниципального образования

«Амосовский сельсовет»

Медвенского района Курской области

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт схема водоснабжения.

2. Общая характеристика.

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области.

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области.

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области.

4. Схема водоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области.

4.1. Схема холодного водоснабжения.

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.

4.1.3. Структура водопотребления.

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

5. Перспективная схема водоснабжения.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения.

1.Паспорт схемы водоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области.

| Заказчик схемы водоснабжения | Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области |
| --- | --- |
| Разработчик схемы водоснабжения | Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области |
| Основание для разработки схемы водоснабжения | Федеральный закон от 06.10.2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Сроки реализации схемы водоснабжения | 2014-2020 годы |
| Цель разработки схемы водоснабжения | удовлетворение спроса на водоснабжение и обеспечение надежного водоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области; обеспечение надёжного водоснабжения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи схемы водоснабжения | - реконструкция существующих объектов водоснабжения,обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсов энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. |
| Важнейшие целевые показатели схемы водоснабжения | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования |

2.Общая характеристика муниципального образования

«Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области

Муниципальное образование «Амосовский сельсовет» Медвенского района расположено в южной части Курской области.

Общая площадь муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области составляет 67,5 км2. Центром муниципального образования «Амосовский сельсовет» является деревня Амосовка.

Уровень развития экономики муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области является недостаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области, являются сельское хозяйство.

В МО «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области развита социальная инфраструктура: имеется общеобразовательная школа, детский сад, сельский Дом культуры, библиотека, амбулатория, газовая котельная, почтовое отделение, отделение сбербанка, рыбхоз, предприятия обслуживающей сферы включают 6 торговых точек.

Объекты социальной сферы (образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Амосовского сельсовета находятся – здание сельского Дома культуры.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области согласно статистическим данным на 01.01.2014 года составляет 36,6 тыс. кв. метров. Это 417 домовладений (в том числе два многоквартирных дома), где проживают и ведут личное подсобное хозяйство на начало 2014 года 1166 человек.

Жилищный фонд муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области на 98 % - индивидуальными домами.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, сетевым газоснабжением – 100 %,  холодным водоснабжением составляет 100 %.

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Амосовский сельсовет»

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./тыс.кв.м. | 417/36,6 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м. | 2/2,5 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 1 |
| 3 | Тепловые сети | м. | 6400 |
| 4 | Водопроводные сети | м. | 25200 |
| 5 | Водозаборные сооружения: башни буровые скважины водопровод | ед. ед. км. | 8 10 25,2 |
| 6 | Канализационные сети | м. | - |
| 7 | Газопроводные сети | м | 36592 |

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями  жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 2 |
| 2 | Объекты образования | ед. | 2 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объекты культуры | ед. | 2 |
| 5 | Объекты социально-бытового назначения | ед. | 6 |

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области

| № п/п | Наименование | вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | АНО «Водоснабжение МО «Амосовский сельсовет» | хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов сельсовета |
| 2 | ОГУП «Курскоблжилкомхоз». | теплоснабжение |

4. Схема водоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет»

4.1. Схема системы холодного водоснабжения.

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения.

Централизованное холодное водоснабжение муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области осуществляет АНО «Водоснабжение МО «Амосовский сельсовет» на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов, обслуживаемых АНО "Водоснабжение МО «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области базируется на использовании подземных вод. В системе водопроводного хозяйства эксплуатируются 10 водозаборных скважин и 8 водонапорных башен. Общая протяженность сетей водопровода составляет 25,2 км., из них в муниципальной собственности - 22,4 км.

Водопроводная сеть представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 40-120 мм. Глубина прокладки водопроводов составляет 1,5-2,0 м. К зоне централизованного холодного водоснабжения относится вся территория муниципального образования «Амосовского сельсовет» кроме х. Березовый, где расположено два дома. Данные сети являются собственностью Администрации Амосовского сельсовета и СПК «Амосовский». Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 2014 год, составила 12 км.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне муниципального образования «Амосовский сельсовет» более 30 лет, степень их износа составляет 75 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт у Администрации Амосовского сельсовета не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом доме. Данная работа является приоритетной, с учетом изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4.1.2. Характеристика водопроводных объектов.

Башни:

Башня Рожновского 1991 года постройки, высота 12-14 м., объем 25-30 м.куб., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Башня Рожновского 2011 года постройки, высота 12-14 м., объем 25-30 м.куб., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Вдадимировка;

Башня Рожновского 1987 года постройки, высота 12-14 м., объем 25-30 м.куб., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Башня Рожновского 1987 года постройки, высота 12-14 м., объем 25-30 м.куб., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Башня Рожновского 1980 года постройки, высота 12-14 м., объем 25-30 м.куб., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, х. Осиновый;

Башня Рожновского 1975 года постройки, высота 12-14 м., объем 25-30 м.куб., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, с. Петропавловка;

Башня Рожновского 1975 года постройки, высота 12-14 м., объем 25-30 м.куб., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Цурикова;

Башня Рожновского 1979 года постройки, высота 12-14 м., объем 25-30 м.куб., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, х. Стрелица.

Буровые скважины:

Буровая скважина 1983 года постройки, глубина 100 м., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Б.Владимировка;

Буровая скважина 1983 года постройки, глубина 85 м., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, х. Осиновый;

Буровая скважина 1973 года постройки, глубина 75 м., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Буровая скважина 1967 года постройки, глубина 75 м., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Буровая скважина 1970 года постройки, глубина 110 м., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, х. Стрелица;

Буровая скважина 1970 года постройки, глубина 85 м., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, спецхоз д. Цуриково;

Буровая скважина 1987 года постройки, глубина 100 м., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Б.Владимировка;

Буровая скважина 1962 года постройки, глубина 76 м., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, с. Петропавловка;

Буровая скважина 1987 года постройки, глубина 75 м., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Буровая скважина 1987 года постройки, глубина 75 м., расположенная по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Водопровод:

Водопровод 1984 года постройки, протяженностью 1 км., материал асбест, диаметр трубы 100 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. М.Владимировка;

Водопровод 1973 года постройки, протяженностью 1,14 км., материал асбест, диаметр трубы 100 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. М.Владимировка;

Водопровод 1995 года постройки, протяженностью 1,6 км., материал полиэтилен, диаметр трубы 50 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. М.Владимировка;

Водопровод 1982 года постройки, протяженностью 1,5 км., материал чугун, диаметр трубы 120 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Водопровод 1964 года постройки, протяженностью 0,5 км., материал чугун, диаметр трубы 120 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Водопровод 1985 года постройки, протяженностью 0,315 км., материал чугун, диаметр трубы 120 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Водопровод 1987 года постройки, протяженностью 1 км., материал чугун, диаметр трубы 120 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Водопровод 1995 года постройки, протяженностью 1,1 км., материал чугун, диаметр трубы 120 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Амосовка;

Водопровод 1976 года постройки, протяженностью 1,6 км., материал асбест, диаметр трубы 100 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Цуриково;

Водопровод 1976 года постройки, протяженностью 1,7 км., материал сталь, диаметр трубы 40 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. 2-я Андреевка;

Водопровод 1976 года постройки, протяженностью 1 км., материал сталь, диаметр трубы 40 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, х. Садовый;

Водопровод 1973 года постройки, протяженностью 2,7 км., материал сталь, диаметр трубы 40 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, д. Б.Владимировка;

Водопровод 1987 года постройки, протяженностью 1,8 км., материал сталь, диаметр трубы 40 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, х. Осиновый;

Водопровод 1988 года постройки, протяженностью 2,6 км., материал асбест, диаметр трубы 100 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, х. Стрелица;

Водопровод 1986 года постройки, протяженностью 1,4 км., материал чугун, диаметр трубы 100 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, х. Лучня;

Водопровод 1995 года постройки, протяженностью 1 км., материал полиэтилен, диаметр трубы 50 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, х. Рождественка;

Водопровод 1974 года постройки, протяженностью 2 км., материал чугун, диаметр трубы 120 мм., расположенный по адресу: РФ, Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет, с. Петропавловка.

4.1.3. Структура водопотребления

| Водопотребление по всем видам потребителей муниципального образования «Амосовский сельсовет» по итогам 2013 года |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | тыс. куб.м. |
| Население | 56,5 |
| Учреждения | 4,7 |
| ИТОГО | 61,2 |

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расход воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления.

Общее потребление воды Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды без учета энергосберегающих мероприятий, куб. м.. | 38941 | 37432 | 36632,2 | 38951,8 | 39257 | 39562 | 39868 | 40173 | 40478 | 40783 | 41088 | 41393 | 41698 | 42004 |
| Потребление воды с учетом энергосберегающих мероприятий, куб. м. | 38941 | 37432 | 36632,2 | 38951,8 | 39257 | 38921 | 38585 | 38249 | 37912 | 37576 | 37240 | 36904 | 36568 | 36231 |

5. Перспективная схема водоснабжения.

Водоснабжение муниципального образования организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста жилищного строительства. Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть  для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Запасы, подземных вод в пределах муниципального образования «Амосовский сельсовет» по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории  муниципального образования сохраняется существующая централизованная система водоснабжения.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет» планируется:

- реконструкция существующих объектов водоснабжения, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсов энергосберегающих технологий;

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения:

1. Повышение надежности функционирования систем водоснабжения муниципального образования «Амосовский  сельсовет»

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Амосовский сельсовет».

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.