РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ

от  05.04.2017 года                        № 77/412

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Амосовского сельсовета Медвенского района от 29.11.2012 года № 12/69 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области»

В связи с переходом на индивидуальное отопление домов на территории Амосовского сельсовета, Собрание депутатов Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области

РЕШИЛО:

1.Схему теплоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района, утвержденной решением Собрания депутатов Амосовского сельсовета Медвенского района от 29.11.2012 года № 12/69 изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Амосовского

сельсовета Медвенского района                                                    О.М. Горякина

Глава Амосовского сельсовета

Медвенского района                                                                           Т.В. Иванова

«УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Амосовского сельсовета

Медвенского района

СХЕМА

теплоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет»Медвенского района Курской области

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго и Госстроя России;

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации, РД-10-ВЭП, введенные в действие с 22.05.2006;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области;

- Генеральный план муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области, утведжненый решением Собрания депутатов Амосовского сельсовета от 23.12.2015 № 51/308

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Амосовского сельсовета разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения Амосовского сельсовета представляет собой документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики сельсовета и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельсовета на период являются:

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельсовета.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельсовета.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

2. Общая характеристика муниципального образования

Амосовский сельсовет расположен в центральной части Курской области, в северо-восточной части Медвенского района. С западной стороны граничит с Панинским сельсоветом, с юго-западной стороны с Нижнереутчанским сельсоветом, с южной стороны с Чермошнянским сельсоветом, с восточной стороны с Китаевским сельсоветом и с северной стороны с Курским районом. Утвержден в статусе муниципального образования Законом Курской области № 26-ЗКО от 26.04.2010 г.

В состав Амосовского сельсовета входят 17 населенных пунктов: деревня Большая Владимировка, деревня Малая Владимировка, хутор Рождественка, деревня Цуриково, хутор Садовый, деревня Вторая Андреевка, деревня Амосовка, хутор Березовый, хутор Осиновый, хутор Вторые Петропавловские выселки, хутор Лучня, село Петропавловка, деревня Первая Андреевка, деревня Шатовка, деревня Васильевка, поселок Спартак, хутор Стрелица. Административным центром муниципального образования является село Амосовка с численностью населения  659 человек.

Площадь Амосовского сельсовета составляет 67,5 кв. километров, что составляет 6 % территории Медвенского района. Численность населения сельсовета на 01.01.2017г. составила 1116 человек или 8,8 % жителей Медвенского района, средняя плотность населения – 16,5 чел./В.км. Средний состав семьи – 3 человека. По состоянию на 01.01.2017 года на территории сельсовета проживают 8 многодетных семей.

3.Графическая часть  схемы теплоснабжения

Графическая часть схемы теплоснабжения представлена в приложении № 1.

4.Характеристика схемы теплоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет»

В муниципальном образовании «Амосовский сельсовет» Медвенского района теплоснабжение осуществляется посредством индивидуальных источников отопления.

В настоящее время, теплоснабжающей организацией муниципального образования, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Газпром межрегионгаз Курск».

Система теплоснабжения Амосовского сельсовета состоит из 1 котельной общей мощностью до 3-х Гкал/ч и 10,4 км. тепловых сетей. На сегодняшний день эксплуатацию данных объектов осуществляет ОГУП «Курскоблжилкомхоз»

Режим работы определяется температурным графиком, определяющим температуру в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети.

Отказа по тепловым сетям во время отопительных сезонов не было.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Тепловые сети подпитываются из центрального водопровода, проходящего по территории муниципального образования. Водоподготовка не осуществляется.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 500 Гкал/год. Тепловая энергия на горячее водоснабжение вентиляцию и кондиционирование не отпускается.

На территории муниципального образования нет бесхозяйных тепловых сетей.

таблица № 1

Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Амосовский сельсовет»

| п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 11 | ОГУП «Курскоблжилкомхоз». | теплоснабжение |
| 2 | Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Медвенского района | Водоснабжение, водоотведение |
| 3 | Ч/П «Карпушина А.И.» | вывоз ТБО, ЖБО и утилизация ТБО |
| 4 | филиал ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». | электроснабжение |
| 5 | ООО «Газпром межрегионгаз Курск». | газоснабжение |

таблица № 2

Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Амосовский сельсовет»

| п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./кв.м | 417/38300 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м | 45/13000 2 из которых, являются многоквартирными с 16 (дом в 2 этажа) и 32 (дом в 4 этажа) квартирами; 17 домов – по 4 квартиры (дома двухэтажные), 28 домов по 2 квартиры. |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 1 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | 1/до 3-х |
| 3 | Тепловые сети | км. | 10,4 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 10,4 |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 24 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 22,4 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | Водозаборов - 6 шт. Водозаборных скважин – 10 шт. водонапорных башен – 8 шт. |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | Водозаборов - 6 шт. Водозаборных скважин – 10 шт. водонапорных башен – 8 шт. |
| 6 | Газопроводные сети | км. | 36,592 |
| 7 | Электрические сети | км. | 57 |

таблица № 3

Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Амосовский сельсовет»

| п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 45 |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 2 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 1 |

5.Характеристика котельной д. Амосовка

таблица № 4

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал.час. | Режим работы котлов | Вид топлива | Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная д.Амосовка,Амосовский сельсовет | 1974 | НИИСТУ-0,5 | 1985 | 2012 | 0,5 | водогрейный | природный газ |  |
|  |  | НИИСТУ-0,5 | 1985 | 2012 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-0,5 | 1985 | 2012 | 0,5 |  |  |  |
| Всего |  | 3 ед. |  |  | 1,5 |  |  |  |

5.1.Тепловой баланс.

таблица № 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. |  |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. |  |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год |  |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал |  |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал |  |
| 7 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год |  |
| 8 | Годовой расход топлива | тыс.куб.м./год | 240,036 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год |  |
| 10 | КПД брутто водогрейной части котельной | % |  |
| 11 | Потребление тепловой энергии, всего | Гкал/год | 798,12 |
|  | в том числе: жилищный фонд | Гкал/год | 444,803 |
|  | бюджетные учреждения | Гкал/год | 300,1 |
|  | прочие потребители | Гкал/год | 53,222 |
| 12 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 199,53 |
| 13 | Потери в тепловых сетях | % | 25% |

5.2. Характеристика тепловых сетей.

таблица № 6

| п/п | Наименование теплоисточника | Год строительства | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |
| 1 | котельная ОГУП «Курскоблжилкомхоз» д.Амосовка | 1974 | 150 | 10,4 | 10,4 | - |
|  | Всего |  |  | 10,4 | 10,4 | - |
| Итого протяженность тепловых сетей |  |  |  | 10,4 | 10,4 | - |

5.3.Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии

таблица № 7

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес потребителя тепла, ул./пер./дом | Характеристика потребителя тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | этажность | Площадь кв.м. | нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| 1 | котельная ОГУП «Курскоблжилкомхоз» д. Амосовка | д. Амосовка д.11 | жилой дом | 4 | 1251,8 |  |
|  |  | д. Амосовка д.49 | жилой дом | 2 | 395,9 |  |
|  |  | д. Амосовка д.1 | жилой дом | 2 | 272,2 |  |
|  |  | д. Амосовка | МОБУ «Амосовская СОШ» | 2 |  |  |
|  |  | д. Амосовка | МДКОУ «Детский сад «Солнышко» | 2 | 530 |  |
|  |  | д. Амосовка | МКУК «Амосовский СДК» | 2 | 1584,2 |  |
|  |  | д. Амосовка | Пожарное депо | 1 | 750 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |

6. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования «Амосовский сельсовет»

Жилищный фонд муниципального образования «Амосовский сельсовет» составляет — 38,3 тыс. кв. м., в том числе 45/13,0 тыс. кв.м.

2 из которых являются многоквартирными с 16 (дом в 2 этажа) и 32 (дом в 4 этажа) квартирами;

17 домов – по 4 квартиры (дома двухэтажные), 28 домов по 2 квартиры.

таблица № 8

| Всего жилищный фонд |  | Муниципальный жилищный фонд |  |  |  | Частный жилищный фонд |  | Ведомственный жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество домов, ед. | общая площадь, м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. | в том числе многоэтажных домов |  | количество домов | общая площадь, м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. |
|  |  |  |  | количество домов | площадь, м.кв. |  |  |  |  |
| 3 | 1919,9 | - | - | - | - | 3 | 1919,9 | - | - |

На территории сельсовета 2 многоэтажных многоквартирных жилых дома, которые имеют систему центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь домов составляет 1647,7 м.кв., в том числе в разрезе теплоисточников:

таблица № 6

| Наименование и адрес теплоисточника | Количество отапливаемых МКД | Общая, м.кв. | Строительный объём, м.куб. | Нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная ОГУП «Курскоблжилкомхоз», | 2 | 1647,7 |  |  |

7. Описание ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет»

Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3-х основных участка:

- участок производства тепловой энергии (котельная);

- участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы тепловых сетей);

- участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты).

Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения.

Сегодня перед муниципальным образованием «Амосовский сельсовет» стоит проблема развития, модернизации и реабилитации системы теплоснабжения объектов.

Необходимо отметить существующие проблемы котельной ОГУП «Курскоблжилкомхоз»;

- высокий удельный расход природного газа, электрической энергии на производство тепловой энергии;

- недостаточная оснащенность приборным учетом потребления природного газа;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики;

- низкое качество водоподготовки;

- разрегулированность систем теплоснабжения;

- высокая стоимость природного газа и электрической энергии.

Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточников:

- прежде всего, это существенный избыток мощностей котельной  - загруженность менее 50%

- низкий остаточный ресурс изношенности основного и вспомогательного оборудования котельных (срок эксплуатации более 30 лет);

- сверхнормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- высокий процент потери тепла с уходящими газами при разных режимах работы котлов;

- низкий уровень автоматизации котельной, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

- низкое качество водоподготовки;

- отсутствие на  работ по наладке режимов котлов и т.д.

8.Тепловые сети. Потери тепла на участке его транспортировки к потребителю.

Техническое состояние тепловых сетей на сегодняшний день неудовлетворительное. Из-за изношенности тепловых сетей случаются частые порывы.Из-за отсутствия и неисправности запорной арматуры отсутствует возможность в оперативном порядке проводить ремонтные работы  на отдельных участках тепловых сетей.

Деятельность предприятия на данный момент является планово-убыточной, убытки по результатам отопительного сезона  за счёт:

- убытков предприятия из-за несоответствия удельных расходов топлива  на производство тепловой энергии;

- убытков предприятия из-за несоответствия величин потерь тепловой энергии установленных тарифом и фактических потерь при передаче и распределении тепловой энергии;

- убытков из-за несоответствия норматива потребления тепловой энергии для нужд отопления жилищного фонда;

- больших затрат на проведение ремонтных работ инженерной инфраструктуры и т.д.

9.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая  мощность котельной используется потребителями на 50%.

10. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельной

Учитывая высокую социальную значимость проблемы теплоснабжения потребителей Амосовского сельсовета необходим переход на индивидуальное отопление, основной целью которого станет повышение эффективности, надёжности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости выработки тепловой энергии, снижение энергетических потерь и издержек предприятия при выработке и транспортировке тепловой энергии.

10.Сроки реализации мероприятий

1. 2017 год:

Подготовка проектно-сметной документации (ПСД):

- переход на индивидуальное отопление 1-го 4-х квартирного дома

2. 2019 год:

- подготовка ПСД  и переход на индивидуальное отопление МКУК «Амосовский СДК»,

3. 2023 год:

- подготовка ПСД  и переход на индивидуальное отопление МОБУ «Амосовская СОШ», МДКОУ «Детский сад «Солнышко»,

4. 2027 год:

- подготовка ПСД и переход на индивидуальное отопление амбулатории, пожарного депо, 2 МКД.

Система теплоснабжения                                                                                                                                                                                                     Приложение № 1

ПД

потребителей котельной д. Амосовка                                                                                                            к решению Собрания депутатов Амосовского сельсовета

Школа

Детский сад

ЖД № 16

ЖД № 18

ЖД № 14

ЖД № 12

амбулатория

жд 2

жд10

жд 4

жд8

жд 6

котельная

ТЦ

жд 5

Дом культуры

МКД № 11

МКД № 11

жд 3

жд1

жд9

жд7

Административное здание

МКД № 49

ЖД № 13

ЖД № 17

ЖД № 15